## 监督性监测数据
ID | 任务名称 | 企业名称 | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 限值 | 监测日期 | 时 | 分 | 进口浓度 | 排放浓度 | 实测 | 折算 | 是否超标 | 备注 | 废气排放 | [5 empty] | 废水排放 |  |  | 无组织 |  |  |  | 周边环境——环境空气 |  |  |  |  | 周边环境——地表水 |  |  |  | 周边环境——地下水 |  | 周边环境——土壤 |  |  |  |  | 周边环境——噪声 |  | 厂界噪声 |  | 废气/废水比对
[16 empty] | 流量(m³/h) | 温度(℃) | 湿度(℃) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 流量(m³/s) | 水温(℃) | 生产负荷(%) | 风向 | 风速（m/s） | 温度(℃) | 压力（kPa） | 湿度(%) | 气温（℃） | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 风向 | 流量(m³/s) | 感官描述 | 有无漂浮物 | 有无油 | 井深（m） | 水位（m） | 采样深度(m) | 动植物 | 土壤颜色 | 土壤水分(%) | 利用情况 | 声源 | 风速(m/s) | 声源 | 风速（m/s） | 样品类型 | 自动监测值 | 手动监测值 | 比对结果
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | pH值 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 7.24 |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 氨氮（NH3-N） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.04 |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 动植物油 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.06 |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 粪大肠菌群数 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <20 |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 2，4-二硝基氯苯 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.000022 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 化学需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 18 |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | PH |  | 2022-09-01 |  |  |  | 7.89 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 六价铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.004 |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | pH值 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 7.0 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 五日生化需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 5.2 |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.145 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 6.94 |  |  | 不合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 悬浮物 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 8 |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 动植物油 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.14 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.055 |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 苯 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.05 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 粪大肠菌群数 |  | 2022-09-01 |  |  |  | ＜20 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 总汞 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.00004 |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 苯胺类 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.03 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 12 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 总磷（以P计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.05 |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 动植物油 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.21 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 六价铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | ＜0.004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 总铅 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.010 |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 50 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 色度 |  | 2022-09-01 |  |  |  | ＜2 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 色度 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2 |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 甲苯 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.05 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 石油类 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.06 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 石油类 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.06 |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 五日生化需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 3.4 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 烷基汞 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.00001 |  |  | 合格 | 不得检出 | [7 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 悬浮物 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 6 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 甲醛 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.05 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总进口 | 粪大肠菌群 |  | 2022-09-01 |  |  | 24000 |  |  |  | 合格 | ≥24000 | [7 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.05 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 六价铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.004 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 色度 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 5 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 总氮（以N计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 4.86 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 石油类 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.06 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总进口 | 化学需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  | 117 |  |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总进口 | 六价铬 |  | 2022-09-01 |  |  | 0.006 |  |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 对-二甲苯 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.05 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 总氮（以N计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 7.52 |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 对硝基氯苯 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.000019 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 粪大肠菌群 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <25 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 总镉 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.001 |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 乙苯 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.05 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 总镉 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.0005 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 总铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.004 |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 总铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.03 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 总汞 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.00004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 总磷（以P计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.16 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.13 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总进口 | 五日化学需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  | 43.7 |  |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 总铅 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.0025 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 总砷 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.0003 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 总镉 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.001 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 间-二甲苯 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.05 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 邻-二甲苯 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.05 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总进口 | 悬浮物 |  | 2022-09-01 |  |  | 44 |  |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 总铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 总汞 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.00004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 流量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 492 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 总铅 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.0182 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 总磷（以P计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.22 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 总砷 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.002 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总进口 | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 2022-09-01 |  |  | 0.538 |  |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | pH值 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 7.4 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 总硝基化合物 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.000981 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 烷基汞 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.00003 |  |  | 合格 | 不得检出 | [6 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总进口 | pH |  | 2022-09-01 |  |  | 7.52 |  |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.185 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 动植物油 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.06 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 五日生化需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 1.1 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 粪大肠菌群数 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 40 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 悬浮物 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 5 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 苯 |  | 2022-09-01 |  |  | 0.05 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 14 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总进口 | 氨氮（NH3-N） |  | 2022-09-01 |  |  | 11.2 |  |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 苯胺类 |  | 2022-09-01 |  |  | 0.06 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 六价铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 动植物油 |  | 2022-09-01 |  |  | 1.45 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总进口 | 动植物油 |  | 2022-09-01 |  |  | 1.42 |  |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 总铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.004 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总进口 | 总汞 |  | 2022-09-01 |  |  | 0.00018 |  |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总进口 | 总磷（以P计） |  | 2022-09-01 |  |  | 1.33 |  |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 总汞 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.00036 |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 总磷（以P计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.69 |  |  | 不合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总进口 | 总铅 |  | 2022-09-01 |  |  | <0.010 |  |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 化学需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  | 207 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总进口 | 色度 |  | 2022-09-01 |  |  | 8 |  |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 甲苯 |  | 2022-09-01 |  |  | 0.05 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总进口 | 石油类 |  | 2022-09-01 |  |  | 0.96 |  |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 甲醛 |  | 2022-09-01 |  |  | 0.05 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 色度 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 2，4-二硝基氯苯 |  | 2022-09-01 |  |  | 0.000022 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总进口 | 烷基汞 |  | 2022-09-01 |  |  | <0.00001 |  |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 粪大肠菌群数 |  | 2022-09-01 |  |  |  | ＜20 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 石油类 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.06 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | PH |  | 2022-09-01 |  |  | 7.01 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 化学需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 16 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 氨氮（NH3-N） |  | 2022-09-01 |  |  | 10.1 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 五日生化需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 3.4 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 六价铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | ＜0.004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 悬浮物 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 9 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.05 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 色度 |  | 2022-09-01 |  |  | 14 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总进口 | 总氮（以N计） |  | 2022-09-01 |  |  | 13.6 |  |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 总氮（以N计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 6.72 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 石油类 |  | 2022-09-01 |  |  | 9.00 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总进口 | 总镉 |  | 2022-09-01 |  |  | <0.001 |  |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | pH值 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 7.8 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 烷基汞 |  | 2022-09-01 |  |  | 0.00003 |  |  |  | 合格 | 不得检出 | [6 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 对-二甲苯 |  | 2022-09-01 |  |  | 0.05 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 总镉 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.00005 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总进口 | 总铬 |  | 2022-09-01 |  |  | 0.011 |  |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 悬浮物 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 9 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 对硝基氯苯 |  | 2022-09-01 |  |  | 0.000019 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 2022-09-01 |  |  |  | ＜0.05 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 总氮（以N计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 5.30 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | pH值 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 7.2 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 粪大肠菌群 |  | 2022-09-01 |  |  | 24000 |  |  |  | 合格 | ≥24000 | [6 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 2022-09-01 |  |  | 1.05 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 总铅 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.00009 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 氨氮（NH3-N） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.082 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 总氮（以N计） |  | 2022-09-01 |  |  | 11.2 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 总镉 |  | 2022-09-01 |  |  | 0.05 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市中冶水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 总砷 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.0268 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 动植物油 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.09 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 间-二甲苯 |  | 2022-09-01 |  |  | 0.05 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 邻-二甲苯 |  | 2022-09-01 |  |  | 0.05 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 总磷（以P计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.06 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 总铅 |  | 2022-09-01 |  |  |  | ＜0.0025 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 总砷 |  | 2022-09-01 |  |  |  | ＜0.0003 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 色度 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 4 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 六价铬 |  | 2022-09-01 |  |  | 0.004 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 总铅 |  | 2022-09-01 |  |  | 0.2 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 石油类 |  | 2022-09-01 |  |  |  | ＜0.06 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 五日生化需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 4.9 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 总砷 |  | 2022-09-01 |  |  | 0.0028 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 五日生化需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 5.5 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 总硝基化合物 |  | 2022-09-01 |  |  | 0.000981 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 悬浮物 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 7 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 五日生化需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  | 46.5 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 悬浮物 |  | 2022-09-01 |  |  | 12 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 乙苯 |  | 2022-09-01 |  |  | 0.05 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.05 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 粪大肠菌群 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <20 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 总镉 |  | 2022-09-01 |  |  |  | ＜0.0005 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 12 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 总铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | ＜0.03 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 六价铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 总汞 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.00014 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 动植物油 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.25 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 粪大肠菌群数 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <20 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 总铬 |  | 2022-09-01 |  |  | 0.016 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 化学需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 27 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 总汞 |  | 2022-09-01 |  |  | 0.00109 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 总砷 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.0003 |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总进口 | 总磷（以P计） |  | 2022-09-01 |  |  | 1.23 |  |  |  | 合格 | [7 empty] | 561 | [29 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 悬浮物 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 7 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.05 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 总镉 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.0005 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总进口 | 总砷 |  | 2022-09-01 |  |  | 0.0023 |  |  |  | 合格 | [8 empty] | 64 | [28 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 烷基汞 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.00003 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 总镉 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.00007 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 总铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 总汞 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.00004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | pH |  | 2022-09-01 |  |  |  | 7.4 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 总氮（以N计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 6.81 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.092 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | pH值 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 7.4 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 动植物油 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.15 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 总砷 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.0003 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 总氮（以N计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2.32 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 总汞 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.00004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 氨氮（NH3-N） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.088 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 总磷（以P计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.18 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 色度 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <2 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 总铅 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.00009 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 总砷 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.0018 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.162 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 六价铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 石油类 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.06 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 动植物油 |  | 2022-09-01 |  |  |  | ＜0.06 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 色度 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石凯迪水务有限公司 | 废水 | 磁湖污水处理厂废水总排口 | 石油类 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.06 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 五日生化需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 3.0 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.262 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 粪大肠菌群数 |  | 2022-09-01 |  |  |  | ＜20 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 动植物油 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.06 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 化学需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 12 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 六价铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | ＜0.004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 粪大肠菌群 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 260 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 悬浮物 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 8 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 总铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.03 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 阴离子表面活性剂 |  | 2022-09-01 |  |  |  | ＜0.05 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 总磷（以P计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.19 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 总氮（以N计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 9.70 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 总铅 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.0025 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 总磷（以P计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.18 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 石油类 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.06 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 总铅 |  | 2022-09-01 |  |  |  | ＜0.00009 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 烷基汞 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.00003 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 总砷 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.0081 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 五日生化需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 7.2 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 色度 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 8 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 石油类 |  | 2022-09-01 |  |  |  | ＜0.06 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废气 | 测试 | 二氧化氮 |  | 2022-09-01 |  |  |  |  | 10 | 10 | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 烷基汞 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <00002 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | pH |  | 2022-09-01 |  |  |  | 7.6 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 总镉 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.00010 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 总铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 五日生化需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 3.6 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 总汞 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.00004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 30 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 粪大肠菌群数 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <20 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 六价铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 氟化物 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.62 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 色度 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 化学需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 16 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 总磷（以P计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.31 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 总镉 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.00036 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 总铅 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.00014 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 总铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | ＜0.004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 总砷 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.0013 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 总汞 |  | 2022-09-01 |  |  |  | ＜0.00004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 悬浮物 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 9 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 烷基汞 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.00001 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 五日生化需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 4.7 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.05 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（河西污水处理厂） | 废水 | 总排口 | 总氮（以N计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 11 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 悬浮物 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 6 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | pH值 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <7.6 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | pH值 |  | 2022-09-01 | [6 empty] | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.114 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 氨氮（NH3-N） |  | 2022-09-01 | [6 empty] | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 动植物油 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.10 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 动植物油 |  | 2022-09-01 | [6 empty] | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 总铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.00042 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 氨氮（NH3-N） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.281 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 总汞 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.00004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 粪大肠菌群 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0 |  |  | 合格 | 检测结果小于方法检出限，检出限20MPN/L | [36 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 化学需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 8 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 总磷（以P计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.27 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 五日生化需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2.0 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 六价铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 悬浮物 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 6 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 色度 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0 |  |  | 合格 | 检测结果小于方法检出限,j检出限0.05mg/L | [36 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 石油类 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.06 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 总氮（以N计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 5.85 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 阴离子表面活性剂 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.05 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 总磷（以P计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.20 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | pH值 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 7.3 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 氨氮（NH3-N） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.111 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 动植物油 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.11 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 总氮（以N计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 8.86 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 粪大肠菌群 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 20 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 总镉 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.00020 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 化学需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 11 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 阴离子表面活性剂 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.064 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 六价铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 总氮（以N计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 5.25 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 色度 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 总镉 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.00012 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 石油类 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.06 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 总铅 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.00049 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 总砷 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.0080 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 烷基汞 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.00003 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | pH值 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 7.8 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 五日生化需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2.5 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 总铅 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.00091 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 悬浮物 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 8 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.05 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 总氮（以N计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 12.3 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 总镉 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.00010 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 总铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.010 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 总砷 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.0028 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 总汞 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.00004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 悬浮物 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 8 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 总磷（以P计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.29 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 总铅 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.00066 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 化学需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 36 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（花湖污水处理厂） | 废水 | 污水处理厂总排口 | 总砷 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.0020 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 六价铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 色度 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 总铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.012 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 总汞 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.00004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 总磷（以P计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.30 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 石油类 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.06 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 烷基汞 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.00003 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 五日生化需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 9.2 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.142 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 动植物油 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.13 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市山南污水处理厂 | 废水 | 废水总排口 | 粪大肠菌群数 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 20 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.277 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 粪大肠菌群 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0 |  |  | 合格 | 检测结果低于方法检出限，检出限20MPN/L | [36 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 化学需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 6 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 五日生化需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2.1 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 悬浮物 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 7 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0 |  |  | 合格 | 检测结果低于方法检出限,检出限0.05mg/L | [36 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.118 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 动植物油 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.06 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 粪大肠菌群 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <20 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 石油类 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.06 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 烷基汞 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.00003 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 五日生化需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2.6 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 总氮（以N计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 8.87 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 总磷（以P计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.02 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | pH |  | 2022-09-01 |  |  |  | 7.6 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 总镉 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.00006 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 总铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 总汞 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.00004 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 化学需氧量 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 12 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 六价铬 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.04 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 色度 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 总磷（以P计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.19 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 总铅 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.00108 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 总砷 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.0012 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 悬浮物 |  | 2022-09-01 |  |  |  | 7 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 阴离子表面活性剂 |  | 2022-09-01 |  |  |  | <0.05 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格
1662254617592124432384 | 2022年执法监测3-WP | 黄石市环投污水处理有限责任公司（青山湖污水处理厂） | 废水 | 废水总排口 | 总氮（以N计） |  | 2022-09-01 |  |  |  | 12.4 |  |  | 合格 | [37 empty] | 合格